PS-IV.9612.95.2016.12

Pan

Grzegorz Bajerlein

Prezes Zarządu

Prywatna Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna K-Dent spółka z o.o.

os. Armii Krajowej 125

61-381 Poznań

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618, ze zm.), działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego, zespół kontrolny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Oddziału Zdrowia przeprowadził w dniach od 18 do 25 lipca 
2016 roku, kontrolę planową problemową.

Przedmiotem kontroli było stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie z dnia 
15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618, ze zm.) 
i aktach wykonawczych do ustawy oraz innych aktach normatywnych wskazanych w ustawie.

Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole, który podpisał Pan bez zastrzeżeń, 
w dniu 26 sierpnia 2016 r.

Zalecenia pokontrolne

- Zgłosić w organie rejestrowym zmianę nazwy zakładu leczniczego, jest: Prywatna Specjalistyczna Przychodnia specjalistyczna K-Dent, powinno być: Prywatna Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna K-Dent oraz właściwy adres komórki organizacyjnej (023) Poradni stomatologicznej, jest Grodzisk Wielkopolski, powinno być Nowy Tomyśl. Niezgłoszenie powyższych zmian organowi rejestrowemu narusza 
art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 
z 2015 r., poz. 618, ze zm.).

- Pozyskać prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, p. XXX oraz orzeczenia lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku p. XXX oraz p. XXX. Brak powyższego narusza art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618, ze zm.).

- Przeprowadzać i dokumentować przeglądy techniczne aparatów RTG, użytkowanych 
w podmiocie. Brak powyższego narusza art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.).

- Przeprowadzać i dokumentować testy podstawowe i specjalistyczne dla aparatu RTG użytkowanego w Nowym Tomyślu. Brak powyższego narusza § 9 ust. 9 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego do wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1015, ze zm.).

- Prowadzić dokumentację medyczną, tj. elektroniczny rejestr pacjentów przyjmowanych komercyjnie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. 
w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069), ponieważ w ww. rejestrze brak: oznaczenia podmiotu, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1; numeru kolejnego wpisu; godziny zgłoszenia się pacjenta; nr PESEL oraz miejsca zamieszkania pacjenta; imienia osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego; imienia  nazwiska osoby dokonującej wpisu, co narusza 
§ 43 ww. rozporządzenia.

- Zapewnić odpowiednie warunki zabezpieczenia dokumentacji medycznej papierowej przed utratą i dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z § 74 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069).

Ponadto ustalono, że:

- w okresie objętym kontrolą nie realizowano obowiązku przesyłania do Państwowej Inspekcji Pracy oraz do właściwych organów samorządu zawodów medycznych informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot zawarł umowę cywilnoprawną, co naruszało art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618, ze zm.);

- organowi prowadzącemu rejestr nie przekazano dokumentów potwierdzających zawarcie umów ubezpieczenia oc z tytułu prowadzenia działalności leczniczej (2015 
i 2016 r.), co naruszało art. 25 ust. 3 oraz art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618, ze zm.).

Wobec uchylenia od 15.07.2016 r. ww. obowiązków odstępuje się od wydania zaleceń w tym zakresie. Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy 
o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 960).

Wobec powyższego, wnoszę o przekazanie informacji o wykonaniu zaleceń oraz podjętych działaniach, w celu wyeliminowania w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości lub przyczynach ich niepodjęcia.

Informację proszę przekazać pisemnie, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, al. Niepodległości 16/18, 61 – 713 Poznań.

Podpisano:

Wicewojewoda Wielkopolski

Marlena Maląg

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.), zostały objęte anonimizacją poszczególne treści dokumentu.

Zanonimizowała: Agata Goździewińska, specjalista, 22.09.2016 r.