#### PS-IV.9612.65.2015.13

Pani

Anna Rudnicka

Kierownik NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

LABORATORIUM ANALITYCZNE I FIZJOTERAPIA ANNA RUDNICKA

ul. Piaskowa 5

63- 200 Jarocin

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.  217 ze zm.), działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego, zespół kontrolny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Oddziału Zdrowia przeprowadził w dniach od 5 marca do 8 kwietnia 2015 r., kontrolę planową problemową. Przedmiotem kontroli było stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.) i aktach wykonawczych do ustawy oraz innych aktach normatywnych wskazanych w ustawie, a także spełnianie wymagań określonych w ustawie 
z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tj. Dz. U. z 2014 poz. 1384 ze zm.).

Okres objęty kontrolą: od 1 lutego 2014 r. do dnia kontroli.

Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole, który przekazano Pani, w dniu 
30 kwietnia 2015 r.

Zalecenia pokontrolne

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole: znak: PS-IV.9612.65.2015.13, stwierdzono niżej wymienione nieprawidłowości:

- Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa leczniczego, zawarta w księdze rejestrowej, nie jest zgodna ze stanem faktycznym, ponieważ bez wpisu do rejestru funkcjonuje komórka organizacyjna: Punkt Pobrań, co narusza art. 103 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
 o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).

- W podmiocie, w miejscu ogólnodostępnym, nie zamieszczono informacji o prawach pacjenta, co narusza art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
 i  Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.159, ze zm.).

- Laboratorium nie prowadzi dokumentacji pomiarowo – badawczej użytkowanego  sprzętu  i aparatury medycznej, zawierającej:

- karty gwarancyjne,

- specyfikacje techniczne,

- daty rozpoczęcia eksploatacji,

- wykaz pracowników przeszkolonych i upoważnionych do obsługi bezpośrednio odpowiedzialnych za daną aparaturę lub sprzęt,

- instrukcje użytkownika,

- zapisy kalibracji,

- instrukcje postępowania przy działaniach naprawczych i korygujących,

- oświadczenia o dopuszczeniu do użytkowania po usunięciu awarii,

- dane o bieżącej obsłudze i kontroli,

- dane o konserwacji bieżącej i okresowej prowadzonej zgodnie ze wskazaniami wytwórców, przez użytkowników lub podmioty autoryzowane przez dystrybutorów lub wytwórców.

Stanowi to naruszenie wymogów § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
3 marca 2004 roku w sprawie wymagań jakim powinno odpowiadać medyczne   laboratorium diagnostyczne (Dz. U. z 2004 r., Nr 43, poz. 408 ze zm.).

- W laboratorium nie opracowano i nie wdrożono do stosowania procedur:

- zlecania badań laboratoryjnych,

- pobierania materiału do badań oraz informacji dla pacjentów 
  w sprawie  przygotowania się do badań,

- przechowywania materiału do badań,

- kart niezgodności.

W pozostałych procedurach brakowało następujących elementów: metod badawczych, wewnątrzlaboratoryjnej i zewnątrzlaboratoryjnej kontroli wyników badań. Wymienione powyżej uchybienia stanowią naruszenie wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 61, poz. 435, ze zm.).

- W podmiocie, nie opracowano i nie wdrożono do stosowania procedur zabezpieczenia dokumentacji medycznej, prowadzonej w formie elektronicznej i systemów jej przetwarzania, w tym procedur dostępu oraz przechowywania, co narusza § 86 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów
i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tj. Dz. U. z 2014 r. poz.177 ze zm.).

Wobec powyższego, wnoszę o przekazanie informacji o wykonaniu zaleceń oraz podjętych działaniach, w celu wyeliminowania w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości lub przyczynach ich niepodjęcia.

Odpowiedzi w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych proszę udzielić pisemnie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma informując Wielkopolski Urząd Wojewódzki 
w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.

Podpisano

Piotr Florek

Wojewoda Wielkopolski