PS-Ka.9612.12.2017.3

Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej MEDAN

Krystian Andrzejczak,

Piotr Andrzejczak

ul. Wrocławska 38

63-200 Jarocin

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638, z późn. zm.), działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego, zespół kontrolny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia – Delegatura w Kaliszu, w dniach: 7 i 10 kwietnia 2017 roku, przeprowadził kontrolę planową problemową, której przedmiotem było stwierdzenie spełniania wymagań określonych 
w ww. ustawie i aktach wykonawczych do ustawy oraz innych aktach normatywnych wskazanych 
w ww. ustawie, a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2016 r. do dnia kontroli.

Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole kontroli, który został odebrany 
i podpisany bez zastrzeżeń przez Pana Krystiana Andrzejczaka, w dniu 22 maja 2017 roku.

Zalecenia pokontrolne

- Złożyć w organie rejestrowym wniosek o wpis zmian w rejestrze, dotyczący aktualizacji struktury organizacyjnej, ponieważ w podmiocie bez wpisu do rejestru funkcjonuje Punkt Pobrań. Niezgłoszenie ww. zmian w organie rejestrowym narusza art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638, z późn. zm.).

- Wagę medyczną dla niemowląt poddać wtórnej legalizacji, potwierdzającej jej sprawność techniczną. Brak powyższego stanowi naruszenie art. 17 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638, z późn. zm.).

Wobec powyższego wnoszę o przekazanie informacji o wykonaniu zaleceń oraz podjętych działaniach, w celu wyeliminowania w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości lub przyczynach ich niepodjęcia.

Informację proszę przekazać pisemnie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, informując Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, 
al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.

Z up. Wojewody Wielkopolskiego

Monika Donke – Cieślewicz

Z – ca Dyrektora

Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

Przygotowała: Małgorzata Taborowska, specjalista, 4.07.2017 r.