# PS-IV.9612.76.2015.16

Pani

Wiesława Jakubik

ul. Mickiewicza 5A

64-000 Kościan

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.), działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego, zespół kontrolny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Oddziału Zdrowia przeprowadził w dniach 
od 14 do 22 kwietnia 2015 r., kontrolę planową problemową.

Przedmiotem kontroli było stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie z dnia 
15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.) 
i aktach wykonawczych do ustawy oraz innych aktach normatywnych wskazanych w ustawie, a także spełnianie wymagań określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1384, z późn. zm.) i aktach wykonawczych 
do ustawy.

Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole, który przekazano Pani, w dniu 
24 kwietnia 2015 roku.

Zalecenia pokontrolne

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole, znak: PS-IV.9612.76.2015.16, stwierdzono niżej wymienione nieprawidłowości:

- Adres siedziby podmiotu wpisany w księdze rejestrowej nie jest zgodny ze stanem faktycznym. W RPWDL jest: ul. Mickiewicza 51, a powinno być: ul. Mickiewicza 5A. Powyższego nie zgłoszono w ciągu 14 dni do organu rejestrowego, co narusza art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2013 r., 
poz. 217, z późn. zm.).

- Kierownik podmiotu leczniczego nie ustaliła Regulaminu Organizacyjnego, co narusza art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 
z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.).

- Do wiadomości pacjentów nie podano informacji o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej, co narusza art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku 
o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.).

- W przedsiębiorstwie leczniczym, w miejscu ogólnodostępnym, nie zamieszczono praw pacjenta, co narusza art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.159, z późn. zm.).

- Laboratorium nie zostało zaopiniowane do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 roku w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. z 2004 r,. nr 43 poz. 408,
z późn. zm.).

- Laboratorium nie posiada opracowanej i wdrożonej procedury zlecenia badania laboratoryjnego oraz nie udokumentowano potwierdzenia zapoznania się 
z opracowanymi procedurami przez pracowników kontrolowanego podmiotu, co narusza zapisy Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r., 
w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych 
i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2006 r., nr 61 poz. 435, z późn zm.).

- Nie przedłożono dokumentacji potwierdzającej całodobowe monitorowanie temperatury 
w urządzeniach laboratorium, nie odnotowuje się podjętych działań korygujących, naprawczych i zapobiegawczych, co narusza pkt 7.2. oraz 7.9 ppkt 3 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2006 r., 
nr 61 poz. 435, z późn. zm.).

- Osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w podmiocie, tj.: Pani XXXXXXXXXXXX, Pani XXXXXXXXX, Pani XXXXXX, Pani Małgorzata Kozłowska, nie spełniają wymogów zdrowotnych, co narusza art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.).

- Podmiot nie przedłożył dokumentacji dotyczącej aparatury pomiarowo-badawczej oraz sprzętu, zawierającej: karty gwarancyjne, specyfikacje techniczne, datę rozpoczęcia eksploatacji, wykaz pracowników przeszkolonych i upoważnionych do obsługi oraz osób bezpośrednio odpowiedzialnych za daną aparaturę lub sprzęt, instrukcji użytkowania, zapisów kalibracji, instrukcji postępowania przy działaniach naprawczych 
i korygujących, oświadczeń o dopuszczeniu do użytkowania po usunięciu awarii, dane 
o bieżącej obsłudze i kontroli, dane o konserwacji bieżącej i okresowej prowadzonej zgodnie ze wskazaniami wytwórców, przez użytkowników lub podmioty autoryzowane przez dystrybutorów lub wytwórców, dla XXXXXXXX,  XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXX, co narusza § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. 
w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. z 2004 r., nr 43 poz. 408, z późn. zm.).

- W podmiocie prowadzona jest dokumentacja medyczna, w postaci elektronicznej, która nie jest zgodna z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. 
w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.177, z późn. zm.), ponieważ:

- w dniu kontroli nie można było dokonać wydruku, w formie przewidzianej rozporządzeniem, dla Księgi pracowni diagnostycznej, co narusza § 80 pkt 7 
ww. rozporządzenia;

- przedłożono wydruk - Rejestr pacjentów (Księgę pracowni diagnostycznej), w którym brak:

- oznaczenia podmiotu, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, co narusza § 36 pkt 1 ww. rozporządzenia,

- numeru kolejnego pacjenta, co narusza § 36 pkt 2 ww. rozporządzenia,

- daty wpisu i daty wykonania badania (jest data przyjęcia), co narusza § 36 pkt 3 
ww. rozporządzenia,

- adresu pacjenta, co narusza § 36 pkt 4 ww. rozporządzenia,

- oznaczenia podmiotu zlecającego badanie, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 
ww. rozporządzenia, co narusza § 36 pkt 5 ww. rozporządzenia,

- oznaczenia lekarza zlecającego badanie, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 lit. a-d 
ww. rozporządzenia, co narusza § 36 pkt 6 ww. rozporządzenia,

- oznaczenia osoby wykonującej badanie, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia, 
co narusza § 36 pkt 8 ww. rozporządzenia;

- nie opracowano procedur zabezpieczenia dokumentacji i systemów ich przetwarzania, 
w tym procedur dostępu oraz przechowywania, co narusza § 86 ust. 2 pkt 2 
ww. rozporządzenia.

- Dokumenty potwierdzające zawarcie umowy OC złożono w organie rejestrowym 
z naruszeniem art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.), ponieważ przekroczono termin ustawowy.

Ponadto podmiot nie posiada dokumentów potwierdzających spełnianie aktualnie obowiązujących przepisów prawa tj. wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 739), co narusza art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.). Zgodnie z art. 207, 
w związku z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, podmiot wykonujący działalność leczniczą, niespełniający ww. wymagań, dostosuje pomieszczenia i urządzenia do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Wobec powyższego wnoszę o przestrzeganie terminów ustawowych oraz przekazanie informacji o wykonaniu zaleceń oraz podjętych działaniach, w celu wyeliminowania 
w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości lub przyczynach ich niepodjęcia.

Informację proszę przekazać pisemnie, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, al. Niepodległości 16/18, 61 – 713 Poznań.

Podpisano:

Wojewoda Wielkopolski

Piotr Florek

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.), zostały objęte anonimizacją poszczególne treści dokumentu.