Pani

Maria Fischer - Tabaczka

ul. Sportowa 1

62 - 080 Tarnowo Podgórne

Zespół kontrolny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przeprowadził 
w okresie od 6 do 9 lipca 2015 r. z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego kontrolę planową problemową, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618). Przedmiotem kontroli było stwierdzenie spełniania wymagań określonych 
w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618) i aktach wykonawczych do ustawy oraz innych aktach normatywnych wskazanych w ustawie, a także spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej 
(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1384, z późn. zm.).

Okres objęty kontrolą: od 1 lipca 2014 r. do dnia kontroli.

Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole, który przekazano Pani XXX, posiadającej pisemne upoważnienie od przedsiębiorcy, w dniu  21 lipca 2015 r.

- Od dnia 30 czerwca 2015 r. obowiązuje zmiana ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 205 r., poz. 618, z późn. zm.).

Zalecenia pokontrolne

- Opracować i wdrożyć do stosowania Regulamin organizacyjny. Brak ww. narusza art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618, 
z późn. zm.).

- Zamieścić w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, w miejscu ogólnodostępnym, Prawa Pacjenta. Brak ww. narusza art. 11 ust. 1 oraz 23 i 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 159, z późn. zm.).

- Podać do wiadomości pacjentów informację o wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej, poprzez wywieszenie ww. informacji w widoczny sposób, na tablicy informacyjnej w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych. Brak ww. informacji narusza art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618, 
z późn. zm.).

- Opracować i wdrożyć procedury: zlecenia badania laboratoryjnego, pobierania materiału 
do badań, transportu materiału do badań, przechowywania materiału do badań, stosowania metod badawczych, zapewnienia jakości badań laboratoryjnych, przedstawiania i wydawania sprawozdań z badań laboratoryjnych. Brak ww. narusza załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 61, poz. 435,
 z późn. zm.).

- Pozyskać dokument uprawniający p. XXX do pobierania od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych. Brak ww. uprawnień narusza art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.), w związku 
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r.w sprawie wykazu zabiegów 
i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 247, poz. 2480, z późn. zm.).

- Opracować i prowadzić dokumentację dotyczącą aparatury pomiarowo – badawczej oraz sprzętu stanowiących wyposażenie laboratorium. Brak ww. dokumentów narusza § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 roku w sprawie wymagań jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. Nr 43, poz. 408, 
z późn. zm.).

- Nakazuje się prowadzić dokumentację medyczną w podmiocie leczniczym według  wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania  (t.j. Dz. U. z 2014 r., 
poz. 177, z późn. zm.):

  - przedłożona dokumentacja medyczna zbiorcza  prowadzona w postaci elektronicznej nie spełnia wymogów prawa, ponieważ nie zawiera: pełnego oznaczenia podmiotu (poprawnej nazwy podmiotu, jest: NZOZ Laboratorium Analiz Medycznych ANAL – MED,  a powinno być: LABORATORIUM ANALIZ MEDYCZNYCH „ANAL – MED” MARIA FISCHER – TABACZKA, kodu identyfikacyjnego stanowiącego część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, kodu identyfikacyjnego jednostki organizacyjnej stanowiącego część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, kodu identyfikacyjnego komórki organizacyjnej stanowiącego część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych), adresu miejsca zamieszkania pacjenta, oznaczenia osoby wykonującej badanie (nazwiska i imienia, tytułu zawodowego, uzyskanych specjalizacji, numeru prawa wykonywania zawodu), co narusza § 36 pkt 1, 4, 8 ww. rozporządzenia,

  - brak możliwości wydrukowania ww. Księgi pracowni diagnostycznej w postaci określonej w rozporządzeniu, co narusza § 80 pkt 7 ww. rozporządzenia.

- Nakazuje się prowadzić formularz sprawozdań z badania laboratoryjnego według wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości 
dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 61, 
poz. 435, z późn. zm.).

  - przedłożony wydruk badania laboratoryjnego nie zawierał: miejsca zamieszkania pacjenta, co narusza pkt 8.2. ppkt 3 c załącznika nr 1do ww. rozporządzenia.

- Opracować i wdrożyć dla dokumentacji medycznej, prowadzonej w postaci elektronicznej, procedury zabezpieczenia dokumentacji i systemów ich przetwarzania, w tym procedur dostępu oraz przechowywania. Brak powyższego narusza § 86 ust 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 177, z późn. zm.).

- Przekazywać organowi rejestrowemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych 
w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, do czego zobowiązuje art. 25 pkt. 3 ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618, 
z późn. zm.).

Wobec powyższego, wnoszę o przekazanie informacji o wykonaniu zaleceń oraz podjętych działaniach, w celu wyeliminowania w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości lub przyczynach ich niepodjęcia.

Odpowiedzi w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych proszę udzielić pisemnie w terminie 30 dni 
od daty otrzymania niniejszego pisma, informując Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.

Z up. Wojewody Wielkopolskiego

Dorota Kinal

Wicewojewoda Wielkopolski

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2014 r., 
poz. 1182, z późn. zm.), zostały objęte anonimizacją poszczególne treści dokumentu.