PS-IV.9612.178.2015.9

Pani

XXXXX

Kierownik podmiotu leczniczego:

ANNA WALKOWIAK „INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA ANNA WALKOWIAK”; NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
„TWÓJ LEKARZ”

ul. Niezłomnych 15

62-020 Swarzędz

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.), działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego, zespół kontrolny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej 
i Zdrowia, w okresie 2-13 listopada 2015 roku przeprowadził kontrolę planową problemową.

Przedmiotem kontroli było stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie z dnia 
15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.) 
i aktach wykonawczych do ustawy oraz innych aktach normatywnych wskazanych w ustawie, a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem.

Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole kontroli, który podpisała Pani bez zastrzeżeń w dniu 20 listopada 2015 roku.

Zalecenia pokontrolne

- W miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, zamieścić informację dotyczącą wysokości opłaty 
za udostępnienie dokumentacji medycznej, zgodnie z wymogami art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.).

- Złożyć w organie rejestrowym wniosek o wpis zmian w rejestrze, dotyczący uaktualnienia danych w stanie formalno-prawnym, ponieważ:

- nie funkcjonuje Poradnia Ginekologiczno - Położnicza;

- bez wpisu do RPWDL funkcjonują Punkt szczepień oraz Gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

Zmian nie zgłoszono w organie rejestrowym, co narusza art. 103 oraz 107 ust. 1 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.).

- Opiekę nad matką i dzieckiem prowadzić zgodnie z wymogami w tym zakresie, ponieważ 
w przedłożonej dokumentacji medycznej indywidualnej lekarza poz, w grupie kontrolnej (urodzenia w okresie objętym kontrolą), na XXXX urodzeń, pierwszorazowy patronaż lekarski udokumentowano tylko w XXXX przypadkach, co narusza wymogi wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1248 z późn. zm.).

- W celu monitorowania przestrzegania przepisów prawa pracy, przekazywać do Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych kwartalną informację o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot zawarł umowę cywilnoprawną. Brak realizacji ww. obowiązku narusza art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618, z póź. zm.).

- Prowadzić odpowiednią dokumentację dotyczącą instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń 
i kontroli bezpieczeństwa wyrobów medycznych, które wykorzystuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych, ponieważ  stwierdzono, że XXXX użytkowany w podmiocie nie posiada ciągłości wpisów w paszporcie technicznym, co narusza art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 roku 
o wyrobach medycznych, (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

- Pozyskać XXXX oraz dokonać legalizacji XXXX. Brak powyższego narusza postanowienia 
art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.).

- Dokumentację medyczną prowadzić zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 177, z późn. zm.), ponieważ:

- W dokumentacji zbiorczej - Księgach przyjęć XXXX, prowadzonej w postaci papierowej: stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- nieprawidłowe oznaczenie podmiotu polegające na braku:

- nazwy podmiotu leczniczego;

- kodu resortowego, stanowiącego część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych;

- nazwy przedsiębiorstwa;

- kodu resortowego jednostki organizacyjnej, stanowiącego część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych;

- nazwy komórki organizacyjnej oraz jej kodu resortowego, stanowiącego cześć VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych.

Powyższe narusza § 44 pkt 1 ww. rozporządzenia.

- brak godziny zgłoszenia się pacjenta, co narusza § 44 pkt 3 ww. rozporządzenia;

- brak oznaczenia osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 lit. 
a-d, co narusza § 44 pkt 5 ww. rozporządzenia;

- brak imienia i nazwiska oraz podpisu osoby dokonującej wpisu, co narusza § 44 pkt 7 
ww. rozporządzenia.

- W dokumentacji zbiorczej - Księdze zabiegu XXXX, prowadzonej w postaci papierowej stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- brak oznaczenia podmiotu, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1, co narusza § 32 pkt 1 
ww. rozporządzenia;

- brak numeru kolejnego pacjenta w księdze, co narusza § 32 pkt 2 ww. rozporządzenia;

- brak numeru PESEL pacjenta, co narusza § 32 pkt 4 ww. rozporządzenia;

- brak oznaczenia lekarza zlecającego zabieg, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 lit. a-d, 
a w przypadku gdy zlecającym jest inny podmiot - także oznaczenia tego podmiotu, zgodnie 
z § 10 ust. 1 pkt 1, co narusza § 32 pkt 5 ww. rozporządzenia;

- brak oznaczenia lekarza albo innej osoby uprawnionej do udzielania świadczeń zdrowotnych wykonującej zabieg, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3, co narusza § 32 pkt 7 ww. rozporządzenia.

- W przedłożonej dokumentacji medycznej indywidualnej: historiach zdrowia i choroby, prowadzonej w postaci papierowej stwierdzono:

- nieprawidłowe oznaczenie podmiotu polegające na braku:

- nazwy podmiotu leczniczego;

- kodu resortowego, stanowiącego część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych;

- nazwy przedsiębiorstwa;

- kodu resortowego jednostki organizacyjnej, stanowiącego część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych;

- nazwy komórki organizacyjnej oraz jej kodu resortowego, stanowiącego cześć VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych.

- brak oznaczenia osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych (historia zdrowia i choroby dziecka: W.M.).

Powyższe narusza § 42 ust. 1 ww. rozporządzenia.

- brak numeracji stron, co narusza § 5 ww. rozporządzenia;

- brak oznaczenia każdej strony dokumentacji co najmniej imieniem i nazwiskiem, 
co narusza § 6 ww. rozporządzenia.

- Do dokumentacji medycznej indywidualnej częściowo pobiera się i zamieszcza oświadczenie pacjentów o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia 
i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, zgodne z § 8 pkt 1 ww. rozporządzenia. Ponadto 
w ww. dokumentacji zamieszcza się drugie oświadczenie, które narusza wymogi § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 177, 
z późn. zm.), z uwagi na zawarte w nim błędne sformułowanie „XXXXX”. W związku 
z powyższym stwierdza się, że pobieranie i zamieszczanie w dokumentacji medycznej indywidualnej ww. upoważnień nie jest realizowane zgodnie z wymogami prawa, co stanowi naruszenie § 8 pkt 1, 2 ww. rozporządzenia.

- Dotrzymywać terminów ustawowych dotyczących przekazywania dokumentów ubezpieczenia, potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, ponieważ ww. dokumenty za okres XXXX 
i  XXXX przekazano do organu rejestrowego w dniu 16.07.2015 r., czym naruszono art. 25 ust. 3 oraz art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 
z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.).

Wobec powyższego wnoszę o przestrzeganie terminów ustawowych oraz przekazanie informacji 
o wykonaniu zaleceń oraz podjętych działaniach, w celu wyeliminowania w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości lub przyczynach ich niepodjęcia.

Informację proszę przekazać pisemnie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, informując Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, 
al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.

Z up. Wojewody Wielkopolskiego

Dorota Kinal

Wicewojewoda Wielkopolski

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1182 z późn. zm.), anonimizacją zostały objęte poszczególne treści dokumentu. 
Anonimizowała: J. Bartczak.