Zapytanie ofertowe

***Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.***

Na podstawie Zarządzenia nr 15/17 Dyrektora Generalnego z dnia 26 kwietnia 2017 r.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Serwis systemu kontroli dostęu wraz z podsystemami cctv oraz SSWIA w obiekciecentrum powiadamiania ratunkowego W poZNANIU, UL. WIŚNIOWA 13A.

### Opis wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług remontowych, konserwacji, przeglądów technicznych systemów alarmowych, telewizyjnych systemów nadzoru oraz systemów kontroli dostępu dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w obiekcie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu ul. Wiśniowa 13a

Systemy i urządzenia alarmowe powinny być remontowane, konserwowane i poddawane przeglądom technicznym zgodnie z PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe - Wymagania ogólne - Zasady stosowania. Czynności te powinny być wykonywane przez przedsiębiorców (firmy) ochrony technicznej oraz pracowników przez nich zatrudnionych przewidzianych do realizacji przedsięwzięć ochronnych.

Konserwacje systemów i urządzeń alarmowych należy wykonywać cyklicznie, w celu zapewnienia ich sprawności technicznej, nie rzadziej niż raz na kwartał tj.

- w roku 2018 Wykonawca dokona 2 przeglądów kwartalnych;

- w roku 2019 Wykonawca dokona 4 przeglądów kwartalnych;

Wszystkie przeprowadzone remonty, konserwacje, przeglądy techniczne, wymiana urządzeń w systemach stosowanych w technicznej ochronie obiektów, modernizacje tych systemów oraz uprawnienia osób upoważnionych do ich konserwacji, napraw, przeglądów technicznych i modernizacji powinny być odnotowane w dokumentacji eksploatacyjnej systemu i urządzeń alarmowych – Wykonawca zobowiązany jest prowadzić przedmiotowe dokumentacje i deponować je u Zamawiającego, dokumentacja jest własnością Zamawiającego.

## SERWIS instalacji **SKD** oraz **SSWiN** obejmuje następujący zakres czynności:

kontrola i sprawdzenie działania poszczególnych pasywnych i aktywnych czujników instalacji oraz ich regulacja;

kontrola i sprawdzenie działania czytników zbliżeniowych kartą serwisową oraz ich regulacja;

kontrola stanu technicznego akumulatorów;

sprawdzenie odczytów w programie centrali głównej SSWiN z KD.

## SErwis w zakresie serwisu elementów systemu CCTV

### Przedmiot zamówienia:

Zakres prac konserwacyjnych obejmuje następujący sprzęt:

kamery IP (4 sztuki zewnętrzne) firmy JVC

kamery IP (20 sztuk wewnętrznych) firmy JVC

### Zakres obejmuje następujące usługi:

Czynności konserwacji systemu CCTV będą wykonywane kwartalnie, zgodnie z wymogami instrukcji technicznej i eksploatacji.

W ramach serwisu Wykonawca dokonana co najmniej:

- czyszczenia obudów kamer zewnętrznych;

- czyszczenie obiektywów;

- czyszczenie obudów kamer wewnętrznych z kurzu i zabrudzeń;

- czyszczenie i konserwacja rejestratora analogowego;

- sprawdzenie połączeń LAN i zasilania kamer.

### Wymagania formalne:

1. Systemy i urządzenia alarmowe powinny być remontowane, konserwowane i poddawane przeglądom technicznym zgodnie z PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe - Wymagania ogólne - Zasady stosowania.

2. Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobę dedykowaną do realizacji prac serwisowych posiadających wiedzę i kompetencje do realizacji prac serwisowych (Wykonawca musi okazać potwierdzenie wpisu tej osoby na liście prowadzonej przez WPA właściwej terytorialnie Komendy Wojewódzkiej Policji);

3. ww. osoba musi posiadać upoważnienie własnego kierownika jednostki organizacyjnej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli wyższej;

*4.* Wykonawca musi okazać się co najmniej referencjami:

- co najmniej dwoma z montażu systemów przeciwpożarowych lub serwisowania systemów przeciwpożarowych w budynkach użyteczności publicznej lub budynkach przemysłowo-biurowych w okresie ostatnich dwóch lat;

- co najmniej jedną z zakresu serwisowania systemów KD, SSWiN w budynkach użyteczności publicznej lub budynkach przemysłowo-biurowych w okresie ostatnich dwóch lat;

- co najmniej jedną z zakresu serwisowania systemów CCTV w budynkach użyteczności publicznej lub budynkach przemysłowo-biurowych w okresie ostatnich dwóch lat.

# OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY

Kryterium wyboru ofert jest cena.

# Warunki Realizacji zamówienia

# Termin składania odpowiedzi na zapytania ofertowe

Realizacja usługi serwisowej w okresie: od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Termin składania ofert do 4 czerwca 2018 r.

# Sposób komunikacji

Korespondencję proszę kierować na adres Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego zk@poznan.uw.gov.pl. Informacji szczegółowe można uzyskać pod telefonem 61 854 99 72 – sekretariat Wydziału.