**Zapytanie ofertowe**

na podstawie Zrządzenia nr 23/18 Dyrektora Generalnego z dnia 27 czerwca 2018 r.

NINIEJSZE ZAPYTANIE OFERTOWE JEST PROWADZONE W CELU ROZEZNANIA DOSTĘPNOŚCI, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I CENY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, W ŻADNYM PRZYPADKU NIE STANOWI ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO JEGO ZAKUPU. WYKONAWCY Z TEGO TYTUŁU NIE PRZYSŁUGUJĄ ŻADNE ROSZCZENIA WZGLĘDEM ZAMAWIAJĄCEGO

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

Zakup 1 sztuki specjalistycznego zasilacza awaryjnego do pracy z urządzeniami do przetwarzania informacji niejawnych, zapewniającego ochronę w zakresie ujawniającej emisji przewodzonej.

Zasilacz musi być fabrycznie nowy i być objęty gwarancją producenta na co najmniej 12 miesięcy od daty zakupu.

Charakterystyka i wyposażenie zasilacza:

- praca AVR, interfejs i ręczny start ,

- nominalne napięcie wejściowe – 220-240 Vac, jednofazowo, 50 Hz,

- obciążenie dla PF=0,6 – 1600 VA, 960 W,

- znamionowy prąd wejściowy – do 6 A,

- czas podtrzymania (80% obciążenia) – minimum 8 min.,

- czas przełączania – minimum 2 ms,

1. **Opis kryteriów wyboru wykonawcy**

Kryterium wyboru ofert dla zestawu jest cena. Waga kryterium cena wynosi 100%.

1. **Warunki realizacji zamówienia**

Zamówienie należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2018 r.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zasilacza do siedziby zamawiającego.

1. **Termin składania odpowiedzi na zapytania ofertowe**

Do dnia 14 listopada 2018 r. W odpowiedzi należy podać cenę brutto oferowanego zasilacza.

1. **Sposób komunikacji**

Korespondencję proszę kierować na adres Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego [zk@poznan.uw.gov.pl](mailto:zk@poznan.uw.gov.pl) Informacji szczegółowych można uzyskać pod telefonami 61 854 9972 – sekretariat Wydziału – do udzielania odpowiedzi upoważnieni są Waldemar Paternoga i Dariusz Krygier.