Zapytanie ofertowe

***Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.***

Na podstawie Zarządzenia nr 15/17 Dyrektora Generalnego z dnia 26 kwietnia 2017 r.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Wykonanie naprawy urządzeń oDdymiania klatek K1 i K2 w obiekcie centrum powiadamiania ratunkowego W poZNANIU, UL. WIŚNIOWA 13A.

### Opis wymagań:

W ramach zadania należy wykonać w systemie klatki K1 wymianę centrali oddymiania D+H oraz optycznej czujki dymu EC01003 oraz skonfigurować – dotyczy urządzenia firmy SMAY i tablicy PLUM.

W ramach zadania należy wykonać w systemie klatki K2 wymianę przycisku oddymiania oraz skonfigurować – dotyczy urządzeń firmy Aritech.

# OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY

Kryterium wyboru ofert jest cena.

# Warunki Realizacji zamówienia

# Termin składania odpowiedzi na zapytania ofertowe

do dnia 19 marca 2018 r.

# Sposób komunikacji

Korespondencję proszę kierować na adres Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego zk@poznan.uw.gov.pl. Informacji szczegółowe można uzyskać pod telefonem 61 854 99 72 – sekretariat Wydziału.