Zapytanie ofertowe

Na podstawie Zarządzenia nr 23/18 Dyrektora Generalnego z dnia 27 czerwca 2018 r.

***Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.***

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa:

**Dostawa Materiałów Niezbędnych do przeniesienia ANTEN Na NOWY Maszt Systemu łączności Zarządzania KRYZYSOWEGO W Lokalizacji Kalisz ul. WIDOK 100**

### Opis wymagań:

Dostawa wymienionych poniżej materiałów niezbędnych do przeniesienia anten na nowy maszt systemu łączności Zarządzania Kryzysowego w lokalizacji Kalisz ul. Widok 100:

1. Przewód antenowy ANDREW LDF w ilości 200 m;
2. Skrętka ekranowana zewnętrzna cat 5 e. w ilości 100 m;
3. Złącza antenowe ANDREW w ilości 10 szt.;
4. Jumpery antenowe ANDREW w ilości 5 szt.;
5. Uziemiacze ANDREW w ilości 10 szt.;
6. Uchwyty kablowe FIMO do masztu w ilości 50  szt.

Wymagania szczegółowe:

Dostarczone materiały muszą być fabrycznie nowe.

# OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY

Kryterium wyboru ofert dla poszczególnych części jest cena. Waga kryterium cena wynosi 100%.

# Warunki Realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia **31 styczeń 2019 r.**

# Termin składania odpowiedzi na zapytania ofertowe

do dnia **20 styczeń 2019 r.**

# Sposób komunikacji

Korespondencję proszę kierować na adres Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego zk@poznan.uw.gov.pl . Szczegółowe informacje można uzyskać pod telefonem 61 854 99 72 – sekretariat Wydziału.