Zapytanie ofertowe

***Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.***

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa:

## remont zasilaczy UPS Enel Power Compact C33 60KVA Redundance – zaisntalowanych w Poznaniu ul. Wiśniowa 13a

Opis wymagań:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

|  |
| --- |
| 1. Wykonanie remontu 2 sztuk zasilaczy UPS wraz z zapewnieniem utylizacji wymienionych elementów w zakresie wymiany 16 sztuk kondensatorów DC B434540A5278-M oraz 18 sztuk kondensatorów AC 50/420.
 |
| * Utylizacja wyeksploatowanych kondensatorów musi zostać potwierdzona pisemnie przez Wykonawcę dokumentem ich zagospodarowania.
* Wykonawca sporządzi raport z uruchomienia UPS po naprawie wraz z dokumentacją fotograficzną z przeprowadzonej wymiany.
 |

FORMALNE WYMAGANIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI

Brak szczególnych wymagań.

OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY

Kryterium wyboru ofert jest cena. Waga kryterium cena wynosi 100%.

Warunki Realizacji zamówienia

Uruchomienie przedmiotu usługi w terminie **do 16 grudnia 2019 r.**

odpowiedzi na zapytania ofertowe

do dnia: **29 sierpnia 2019 r.**

Sposób komunikacji

Korespondencję proszę kierować na adres Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zk@poznan.uw.gov.pl. Informacje szczegółowe można uzyskać pod telefonem 722-323-014 – do udzielania odpowiedzi upoważniona jest Małgorzata Tonder.