Zapytanie ofertowe

***Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego***

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## dostawa kontenerA SOCJALNEGO wraz z przechowaniem

### Opis wymagań:

Dostawa KONTENERA SOCJALNEGO zbudowanego na bazie samodzielnej konstrukcji z płyt warstwowych, izolacja z wełny mineralnej, dla ścian i podłogi 100 mm , a dla dachu 140 mm (+/-10 %) . Kontener lakierowany z zewnątrz w kolorze RAL 7035 jasno-szarym. Wykończenie wnętrza z płyty wiórowej w kolorze białym, wzmocnione ściany. Wyposażony w drzwi stalowe, 2 okna biurowe uchylno-rozwieralne, 1 okno sanitarne uchylne. Wyposażony w urządzenia sanitarne tj. toaletę, umywalkę i prysznic. Wyposażenie w zakresie wentylacji i ogrzewania: wentylator wyciągowy, ogrzewacz przewiewowy, konwektor elektryczny, podgrzewacz wody elektryczny, aneks kuchenny z lodówką. Kontener posiada instalację elektryczną i inne wyposażenie do realizacji zadań biurowo – socjalnych.

Wielkość kontenera: długość co najmniej 6 m (wymiary zewnętrzne), szerokość co najmniej 2,40 m (wymiary zewnętrzne), a wysokość co najmniej 2,5 m (wymiary zewnętrzne).

Przechowanie KONTENERA SOCJALMNEGO w m. Poznań (+/- 50 km) przez okres do 360 dni od dnia podpisania umowy.

### Wymagania szczegółowe:

Dostawca dostarczy kontener i zapewni przechowanie kontenera w lokalizacji w odległości do 50 km od Poznania.

# OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY

Kryterium wyboru ofert jest cena. Waga kryterium cena wynosi 100%.

# Warunki Realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2019 r.

# Termin składania odpowiedzi na zapytania ofertowe

do dnia 18 września 2019 r.

# Sposób komunikacji

Korespondencję proszę kierować na adres Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zk@poznan.uw.gov.pl. Informacji szczegółowe można uzyskać pod telefonem 61 854 9972 – sekretariat Wydziału.